1.(B)有關ataxia telangiectasia（AT)之敘述，下列何者錯誤？

A)是一種隱性遺傳疾病

B)可能與ATR之突變有關

C)會影響放射治療之效果

D)較易發生癌症

2.（C)有關放射線的linear energy transfer(LET)、relative biologic effectiveness（RBE)與oxygen enhancement ratio(OER)之敘述，下列何者錯誤？

A)當會影響放射線RBE的其他因素相同時，放射線LET為100 KeV左右時，其RBE數值為最高

B)除了放射線的LET外，放射線劑量也會影響其RBE

C)放射線的LET愈大，其OER愈大

D)250-kV x-ray的OER約為2-3左右

3.（C)有一位病患接受脊柱轉移病灶放射治療，每日一次4Gy，共計5次，若脊髓αβ-2，則其EQD2（isoeffective dose in 2-Gy fractions)值為何？

A)25.0Gy

B)27.5Gy

C)30.0Gy

D)32.5Gy

4.(B)有關放射線治療高分次（hyperfractionation)之描述，下列何者錯誤？

A)通常放射線單次治療劑量小於1.8Gy

B)如果每個治療日進行不只一次的放射線治療，建議放射線治療之間的間隔時間以2-3小時為宜

C)RTOG 9003臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次放射線治療的病患群而言，接受高分次放射線治療的病患群有較高的腫瘤控制率與整體存活率

D)EORTC 22791 臨床試驗結果顯示，相較於接受傳統分次接受放射線治療的病患群而言，高分次放射線治療病患群的第二度以上慢性副作用並未明顯增高

5.(B)下圖為老鼠jejuneal crypt cell survival assay之測量結果，圖中的數字為照射的次數，數據這結果，推論jejuneal crypt cell 存活曲線的Dq值大約為多少？

A)2Gy

B)4Gy

C)6Gy

D)8Gy

6.(D)有關hypoxia的描述，下列何者錯誤？

A)hypoxia 可促進HUF的穩定性，增加HIF在細胞內的濃度。

B)hypoxia減少PHD對於HIF的hydroxylation，使HIF不會被Proteasome分解。

C)HIF為一transcription factor，可增加VEGF及CA9等分子表現。

D)hypoxia整體來說，*增加細胞內蛋白質總量表現。

7.（D)如按照抗癌免疫力產生的順序放射治療（RT）與immune cheekpoint 抑制劑pembrolizumab與ipilimumab副作用的順序為何？

A) RT→* pembrolizumab→* ipilimumab

B) * pembrolizumab→RT→* ipilimumab

C) * ipilimumab→RT→* pembrolizumab

D) RT→ipilimumab→*pembrolizumab

8.(D)有關免疫治療的敘述，下列何者正確？

A)Anti-PID的治療，可減少腫瘤細胞表面PID分子對淋巴球的影響。

B)Anti-CTLA4的治療，可增強樹突細胞（dendritic cell ）的抗原表現。

C)放射線誘發腫瘤細胞apoptosis，可做為良好的抗原來源。

D)Anti-CTLA4的治療，可使CD25與B7分子之間的反應，維持更久。

9.(D)關於中子射線與X-ray生物特性的比較，何者正確？

A)中子射線的OER比較大

B)中子射線對細胞週期敏感度的差異比較大

C)中子射線的潛在傷害修復(sublethal repair)比較明顯

D)中子射線對增強緩慢腫瘤的RBE比較大

10.(B)以下關於DNA require 機制及其相關敘述何者正確？

A)*(HR)主要是發生在GI phase

B)poly-ADP ribose polymerase(PARP)為偵測DNA SSB的蛋白質.照PARP inhibior來治療HR有缺陷(HR-deficient)的腫瘤特別有效

C) (NER)突變會造成scleroderma pigmentosum患者會對紫外線特別敏感,並對游離輻射的敏感度也會增加

D)DNA-PKcs為餐與HR之重要protein kinase , DNA-PKcs的缺陷在老鼠身上會造成SCHD syndrome (severe combined immunodeficiency syndrome)

11.(D)當一腫瘤的細胞之******，******的腫瘤*****長的最主要影響為何?

A)細胞G1phase很長

B)細胞的成長比例(growth fraction)很低

C)缺氧細胞比例(hypoxia)很高

D)細胞流失因子(cell lose factor)很大

12.(C)在硼中子捕獲治療中(BNCT)主要為何種能量的中子內含***作用?

A)快中子()

B)慢中子()

C)熱中子()

D)超熱中子()

13.(C)有關molecular image的運用，下列何者不適合當作Hypoxia tumor的marker*?

A)3-3()  3-deoxy??

B)(F-A)

C)(EF3)

D)(CwATSM)

14.(D)有關細胞衰老(senescence)，下列何者正確?

A)Hayflick是屬於*premature senescence

B)****()的活化所造成的*，常會伴隨*telemerase的縮短

C)Replicative senescence與放射後的皮膚纖維化(fibrotic)較有相關

D)放射後造成的*senescence，常可見**bata-galactosidase的表現

15.(D)有關放射後的早期細胞死亡(cell death)之描述，下列何者錯誤?

A)也稱為間期死亡(interphase death)

B)在淋巴細胞()或是**細胞()在低劑量(約2Gy)照射時可見

C)血管內皮細胞接受高劑量(約15Gy)照射時，也可能出現這種死亡現象

D)*p53與DNA **有關，當腫瘤細胞p53功能有缺損時，照射後產生早期細胞死亡的可能性會增生

16.(C)影響局部腫瘤控制()的相關因子，下列何者錯誤?

A)次致死傷害()的***

B)再復氧()

C)細胞死亡的**(cell death pathway )

D)腫瘤體積(Tumor volume)

17.(C)一位受到全身輻射暴露第十一天，但不詳劑量的人敘述他的症狀，第一天：噁心，第二天：覺得比較舒服，第八天：腹瀉，第十天：全頭髮掉落，下列何者是合適的處理方式？

A)後續可能產生中樞神經症狀，沒辦法治療，只需觀察

B)可能產生胃腸症候群，建議根據症狀治療

C)後續極可能產生造血功能方面的問題，建議骨髓移植

D)症狀並不嚴重，最多給與抗生素預防感染即可

18.(A)關於α/β的敘述何者錯誤？

A)單位為I/Gy

B)快速反應組織（Acutely responding tissues)其α/β約7-20

C)晚期反應組織（Late-responding tissues)其α/β約0.5-6

D) α/β非定值

19.(A)有關輻射對於生殖細胞的影響，何者錯誤？

A)0.15Gy就會造成睾丸暫時性無精症（azoospermia)

B)Fractionated照射此single dose對性腺的傷害更大

C)對於青春期前的女性，造成永久不孕的劑量為12Gy

D)Azoospermia的持續時間為劑量依賴（Dose-dependent)

20.(A)關於 α/β value在臨床放射治療之應用，下列描述何者錯誤？

A)Skin (desquamation) 其α/β大多介於3.1-4.5（實驗Animal)

B)Spinal cord(lumbar)其α/β大多介於3.7-4.9（實驗Animal)

C)colon(weight loss)其α/β大多介於3.1-5.0（實驗Animal)

D)Testis(clones)其α/β大多介於12-13之間（實驗Animal)

21.（A)有關目前用於劑量及證明何者鏢靶藥物可以增強放射治療之體外動物實驗描述，下列何者正確？

A)測量tumor control rate，較能代表其實用性

B)Volume-dependent model，最能反應其藥物之有效性

C)經由鏢靶藥物來增強放射治療，大部分減少cancer stem cells

D) stem cell tumor control rate 大多與volume-dependent model減少呈高相關性

22.(B)下列何種repair的負責基因發生變異時，對放射治療的敏感度影響最小？

A)Homologous repair

B)Mismatch repair

C)Base excision repair

D)Single strand break repair

23.(B)下列關於phosphorylation H2AX，下列何者錯誤？

A)為DNA dermage response 中最早發生的現象之一

B)phosphorylation H2AX 一般在發生double strand break後6小時才開始產生

C)H2AX 為細胞核內core nucleosome的成分

D)H2AX的磷酸化可經由ATM或ATR活化所造成

24.(D)放射治療之照野體積常會影響治療的後遺症，叫照野內之正常組織恢復須依靠照也外之幹細胞（Stem cell)遷移修復傷害，以此模式修復傷害的正常組織，下列何者錯誤？

A)骨髓

B)皮膚

C)口腔黏膜

D)肺臟

25.(C)有關人類皮膚組織對於放射治療的臨床反應(clinical response)的敘述中，下列何者錯誤？

A)早期反應組織（early-responding normal tissue)的臨床反應主要是發生於表皮(Epidermis)的變化，而晚期反應組織（late-responding normal tissue)的臨床反應主要是發生於真皮(dermis)的變化

B)如果皮膚之暴露劑量超過五Gy以上幾個小時後，皮膚就有類似被太陽灼傷(sunburn)之紅腫反應

C)無論暴露劑量的高低，皮膚之復原必須依靠放射治療照野內皮膚幹細胞（stem cell)的增生

D)於放射治療開始後幾天，毛囊的傷害就可能是毛髮變短或變細，如劑量再增加，三週後就有可能引起毛髮脫落(epilation)

26.(C)某病患為減緩脊椎轉（T6-T10)之疼痛先前已接受3Gy×12次的放射治療。且該病患的脊髓神經（spinal cord)都涵蓋在照野內，如果此病患在治療後三個月時又因脊椎轉移之疼痛復發要求在治療，請問他的脊髓神經可再接受之2Gy等效劑量（isoeffective dose in 2Gy fractions 或EQD2)為何？

假設spinal cord之α/β為2，5年內發生radiation myelitis<5%之耐受性(tolerance)為50Gy

A)10Gy

B)7.5Gy

C)5.0Gy

D)2.5Gy

27.(A)有關大劑量分割放射治療(hypofractionated radiotherapy)於放射治療臨床應用上，從放射生物學的角度而言較為有助益的使用時機，下列敘述何者錯誤？

A)腫瘤之α/β值較周圍正常組織高

B)腫瘤存在比例較多的癌幹細胞（cancer stem cell)

C)腫瘤存在比例較多的缺氧癌細胞（hypoxia cancer cells)🤓

D)腫瘤存在比例較多的快速增生癌細胞

28.(B)有關人類血液細胞對於放射治療的臨床反應(clinical response)的敘述中，下列何者錯誤？

A)血液細胞之幹細胞(stem cell)對放射治療非常敏感，D0值通常小於1Gy。

B)如果將劑量率降低，或將暴露時間延長，對血液幹細胞的傷害將會減少

C)在全身放射線暴露後，血液中淋巴球的數目通常最快減少

D)在全身放射線暴露後，血液中紅血球的數目通常最慢減少

29.(C)以下有關

30.(C)有關正常

BED-biologically effective dose

A)如假設脊隨神經α/β值為3，且兩個***的時間復元(recovery)，臨床試驗顯示總累積之BED可達單次療效之脊隨**的1.30%至1.35%

B)如假設*之α/β值為2，且兩個療程中有足夠復元，臨床試驗顯示總累積之BED可達100Gy2

C)動物實驗顯示腎臟與膀胱於兩個療程中有足夠復元與耐受性

D)整體而言，早期反應組織(early-responding normal tissue)較晚期反應組織(late-responding normal tissue)對於再*放射耐受性較佳

31.(D)理論值的潛在腫瘤倍增時間(Tumor potential doubling tim)與實際臨床觀察到的腫瘤體積倍增時間(Tumor volume doubling time,VDT)，適當的差距以下何者錯誤?

A)腫瘤的生長分率(Growth fractions,GF)為50細胞週期時間(Cell cycle time,Tc)為2天時，腫瘤倍增時間(Tpot)為4天

B)腫瘤倍增時間(T)與到的腫瘤體積倍增時間，兩者的差距為細胞流失(Cell lose)

C)頭頸癌的腫瘤細胞流失因子(Cell loss factor)較大，淋巴癌腫瘤細胞細胞流失因子較小

D)細胞流失因子(Cell loss factor,CLF)為(Tpot)

32.(D)在臨床上，有許多使用多分次照射(hyperfraction)臨床試驗包含European Organization for Cancer Rescarch (EORTC)22791 Radiation Therapy Oncology Group(RTOG)9003等，以下何者錯誤?

A) EORTC 22791使用每日兩次，一天1.15Gy，總計量為80.5Gy

B) RTOG 9003 使用每日兩次，一天1.2Gy 共?天總計量為81.6Gy

C)兩個臨床試驗都是使用於頭頸部鱗狀上皮癌(squamous Cell carcinoma)的病患

D)兩個臨床試驗中，傳統使用每次2Gy的分次(conventional fractionation)與多分次照射所造成的嚴重晚期副作用(Grade 3)沒有差異

33.(D)過去有關克服腫瘤組織缺氧(hypoxia)的放射治療試驗中，所曾經被使用的各種策略中，下列何種錯誤?

A)配合高壓氧(hyperbaric oxygen)

B)輸血(blood transfusion)

C)合併放射增影劑(hypoxic cell radiosensitizer)

D)合併標靶藥物治療(target therapy)

34.(C)有關影響正常組織對或器官對於放射治療的耐受性的許多因子中，下列何者錯誤?

A)組織內在的敏感度(intrinsic radiosensitivity)

B)組織結構(the kinetics of the tissue)

C)組織缺氧(tissue hypoxia)

D)細胞在組織的組成方式(the way the cell are organized in that tissue)

35.(C)氧下降，下列何種藥物不因腫瘤缺氧而降低治療效果?

A)Methotrexate

B)5-FU

C)Mitomycin-C

D)Bleomycin

36.(C)下列關於低劑量輻射敏感性(low-dose hyper-radiosenativity,HRS )和linear-quadrtic(LQ)model之敘述，何種錯誤?

A)在劑量低於1Gy的情況下，LQ model 會低估輻射的細胞傷害

B)Fluorescence-activated cell sorter和microscopic scanning的使用有助於辨認低劑量輻射超敏感性(low-dose HRS)

C)當輻射劑量超過低於1Gy時，低劑量輻射超敏感性(low-dose HRS)仍存在

D)在輻射劑量超過低於1Gy的情況下，induced repair model比LQ model更適合去預測輻射造成的細胞傷害

37.(D)下列哪一項輻射線，有最低的OER(oxygen enhance ratio)?

A)X-ray

B)Netron

C)Proton

D)α-particle

38.(B)下列關於各種不同形式 細胞死亡的描述，何者錯誤?

A)由caspas 9活化的細胞凋亡(Apoptosis)遠徑稱為內在(Intrinsic)路徑,此路徑是在細胞內活化

B)BC1.2是一種apoptotic factor,會被caspase 9所激活,啟動細胞凋亡

C)自噬(Autophagy)有時刻可稱為type II program cell death,這種死亡形式不涉及caspas活化成DNA cleavage

D)致癌基因的活化或放射性造成的DNA損痛可誘導草發性老化Premature sence),特徵為細胞質變平與β-galactosidase 活性增加

39.(D)以下有關腫瘤微環境(microenviroment)及細胞缺氧反應(hypoxia responses)的描述，何者錯誤?

A)人類腫瘤主要造成缺氧的兩個原因為急性(diffusion-limited)與慢性(perfusion-limited)缺氧

B)carbonic anhydrase 9(CA9)為一內生性(endogenous)缺氧生物指標

C)正常氧氣濃度下,HIF-1α(Hypoxia-inducible factor)的活性是被PHD酵素水解抑制,但缺氧下會down regulation包括VEGF,CA9等因子

D)缺氧環境會促進target of rapamycin(m-TOR)的訊息傳遞路徑,導致其下游蛋白質生成與腫瘤增殖(proliferation)增加

40.(C)有關腫瘤組織缺氧(hypoxia)之分子生物研究，下列何者之敘述錯誤?

A)無論從分子生物學或細胞學而言，腫瘤組織中氧的動態平衡(homeostasis)，主要由hypoxia-induced fac-1(HIF-1)的功能控制

B)在缺氧狀況下引發的reactive oxygen species (ROS)，可導致HIF-1活性變得更活躍

C)HIF-1可借由釋放endothelial growth factor(VEGF),減少腫瘤血管的組成(vascular resistence)，影響腫瘤對放射治療的反應

D)HIF-12的活化與腫瘤細胞反應有關

41.(A)以下對於腫瘤生長的敘述，何者錯誤？

A)腫瘤的潛在倍增時間(Tpot)是指在細胞丟失（cell lose)情況下細胞倍增時間，可由S期持續時間(Ts)以及在此期細胞的百分比來計算Tpot

B)如果腫瘤生長比例（Growth fraction)高，細胞週期短或細胞丟失因子（cell los fctor)低，腫瘤生長率就高

C)隨著腫瘤體積增長，腫瘤倍增時間（volume doubling time,VDT)趨向變小，這種效應是由於氧氣與營養供給不足所致

D)假設腫瘤倍增時間（(VDT)為3個月，Tpot=5天，經過計算細胞丟失因子=94%

42.(A)有關高溫治療（hyperthermia)之描述，下列何者正確？

A)理想的溫度調節（optimal thermoregulation)在40-42℃即開始失效

B)由於Thermotolerance約在治療後數小時產生，目前兩次hyperthermia間應相隔一天

C)由於考量高溫造成的灌流下降，許多protocol 採用先高溫治療再放射治療

D)由於免疫細胞比其他細胞對溫度更敏感，因此38-39℃已使免疫反應遭抑制

43.(B)有關癌細胞對放射線與化學治療藥物反應的差異性，下列何者錯誤？

A)不同的癌細胞株對化學治療藥物敏感度的差異性通常較放射線的感度差異大

B)癌細胞株對化學治療藥物之亞致死致命傷害（sublethal lethal damage)的修復，通常較放射線傷害的修復差異少

C)通常癌細胞株對化學治療藥物的氧氣效益（oxygen effect)應較複雜

D)通常癌細胞株對化學治療藥物的阻抗（resistance)發生的時間快

44.(C)如一技術師不小心在某病患的所有放射治療療程中，將兩處的治療照野重疊了0.5 cm，經物理師評估此病患重疊照野中脊髓神經（spinal cord)的最高劑量為120%。假設在照野不重疊狀況下，脊髓神經所接受的劑量應為2Gy x20次，請問在這種照野重疊的狀況下，病患的重疊照野中之脊髓神經所接受的最高2Gy等效劑量(isoeffective dose in 2Gy fractions 或EQD2)為何？

假設spinal cord 之α/β為2

A)48.0 Gy

B)50.4 Gy

C)52.8 Gy

D)54.0 Gy

45.(C)下列有關惡性腫瘤對於放射治療之劑量率效應（Dose-rate effect)的描述，何者錯誤？

A)如果要達到相同的生物效應，高劑量率治療較低劑量率治療所需的總劑量較低

B)對於多人類惡性腫瘤細胞株，高劑量率治療較低劑量率治療其存活曲線有較少的差異

C)於總治療時間為4日之low-dose rate 近接治療不需考慮4R 中的 repopulation 效應

D)如果劑量率降低，劑量存活曲線中的shoulder可能會消失

46.(A)一台6MV直線加速器，其劑量參考點（(1MU=1cGy)位於SAD=100cm、深度5cm欲給予在等中心點照野大小為6×10cm2，深度8cm處的腫瘤200cGy的劑量，若Sc(6x10)=0.98，TPR(6x10.8)=0.746請問需給予多少MU?

A)276MU

B)260MU

C)153MU

D)200MU

47.(D)關於電子射束的描述，下列敘述何者正確？

A)低能量電子較易與高原子序物質作用產生制動輻射

B)臨床電子射束在水中穿透每公分的損失1MeV能量

C)百分表面劑量隨著能量增加而下降

D)用較高能電子射束（18MeV)治療寬度較小的腫瘤時，須考慮高劑量區內縮的現象而額外加大照野

48.(B)有關質子射束治療之描述，下列敘述何者錯誤？

A)相較於電子射束有較小的散射角度

B)質子的質量阻擋本領在低原子序物質比在高原子序物質中還要小，因此須利用高原子序物質來減速

C)帶電粒子在物質中行進時能量損失率會與粒子電荷量平方成正比，與速率平方成反比

D)可利用同步迴旋加速器產生多種能量的質子束

49.(A)有關影像導引放射治療MVCBCT與KVCBCT之敘述，下列何者錯誤？

A)MVCBCT在劑量相對低的情形下有較好的軟組織對比度

B)MVCBCT使用已配備的EPID即可，且減少KV,MV射束中心一致性誤差的影響

C)KVCBCT容易受到金屬物質如髖關節植入物的假影影響

D)KVCBCT有較好的空間解析度

50.(A)有關高劑量率近接放射治療，下列敘述何者錯誤？

A)一般常使用Ir-192射源，其半衰期相對較短約74天，一天平均衰減2%

B)Ir-192射源相對於Co-60射源有較高的比活度

C)常使用射源導線連接射源，並以步進馬達系統準確控制停留位置

D)Ir-192射源為線性射源，周邊劑量可用西弗特積分（Sievrt integral)、Tg-43模組形式、成蒙地卡羅法計算

51.(B)下列哪些為放射治療時所使用的影像導引設備？a.EPID;b.KVCBCT;c.MVCBCT;d.in-room CT;e.Ultrasound;f.TomoTherapy MVCT;g.PET

A)abcdefg

B)僅abcdef

C)僅abcdf

D)僅bcf

52.(A)一個攝護腺植入碘125（T1/2進行永久性插種，傳遞初始劑量率0.07Gy/h到攝護腺，試問一周後及射源完全衰變後的劑量傳遞質為多少

A)11.27Gy;143.7Gy

B)42.44Gy;143.7Gy

C)11.27Gy;87Gy

D)42.44Gy;87Gy

53.(A)比較質子治療與光子治療的劑量分佈特性，下列敘述何者正確？

A)質子射束較容易受到組織不均值分佈的影響

B)光子射束較容易受到體型改變的影響

C)兩者具有類似累積劑量（integral dose)

D)對於深部的腫瘤，質子射束具有較低的皮膚劑量

54.(A)有關電腦治療計劃系統的劑量計算演算法，下列敘述何者錯誤？

A)相較於基於修正演算法（correction-based algorithm)，基於模型演算法（model-based algorithm)需要使用水假體量測較多的射束資料

B)相較於correction-based algorithm，model-based algorithm對於非物質區域的劑量計算較為準確

C)卷積疊加法（convolution-superposition method)方程式中的卷積核心（convolution kamel)主要是藉由Monte Carlo運算得出

D)Direct Monte Carlo的計算結果仍須藉由實際量測做驗證

55.(C)IMRT逆向式治療計劃的最佳化處理程序(optimization processing)，對於lung的劑量(dose constraints)約束設定，下列何者錯誤？

A) D<90%Dp

B) D<20Gy

C) Dmin>10Gy

D) V10Gy<20%

56.(D)SRS/SRT使用的1×1cm的照野因子（output factor，normalized to 10x10cm)為下列何者？

A)0.25

B)0.45

C)0.65

D)0.85

57.(D)TBI治療位置距直線加速器等中心點3公尺，若該治療機等中心點位置的劑量率設定為1.0cGy/MU，則此TBI治療位置的劑量率(cGy/MU)約為下列何者？

A)0.5

B)0.25

C)0.111

D)0.06

58.(C)HDR劑量率應≧20cGy/min，一新裝活性為10Ci的Ir-192射源，在臨床參考點的劑量率為50cGy/min，若要滿足HDR的要求，射源更換的最長期限應為下列何者？

A)75.0天

B)83.2天

C)97.8天

D)108.7天

59.(C)以IMRT技術治療肺部腫瘤，若治療計劃的PTV體積劑量圖顯示其處方劑量包覆體積僅有約85% ,下列所述可能原因何者錯誤？

A)在比例上，PTV含括較多腫瘤組織外的正常肺臟組織。

B)腫瘤較小且位於肺部中央。

C)光子射束能量太低。

D)PTV靠近重要危急器官。

60.(A)以IMRT技術治療乳癌，在處理因呼吸造成體表起伏移動的問題上，下列敘述何者正確？

A)PTV擴及空氣中體表起伏移動的範圍（flash region)，並以適量編輯(edit fluence)成增加虛擬bogus 的方式處理此flash region的射束強度分佈。

B)PTV擴及至體表，由最佳化處理程序(optimization process)調整體表起伏的問題。

C)PTV自體表退縮3mm，避免因體表起伏造成過高的皮膚劑量。

D)IMRT技術的最佳化處理程序會調整皮膚及淺部區域的射束強度，得到適當的劑量分佈，無需額外作多餘的人為處理。

61.(D)錐筒式（cone-based)與MLC式（MLC-based)弧形立體定位放射手術的比較，下列何者並非錐筒式的優點？

A)較陡的半影區（ Sharper penumbra ）。

B)治療照野外的穿透劑量較低。

C)設備維護與Q A項目較為簡單。

D)對於較為不規則的治療鏢靶體積可以形成較好的劑量分佈順形度。

62.(B)一臨床治療周電子射束的劑量分佈曲線如下圖，則其光子污染對劑量的貢獻約佔最高劑量的多少百分比（％ ）？

A)0.1

B)3

C)93

D)100

63.(D)實施攝護腺癌插播（prostate implant)近階治療，若是以永久插播為目標，則以下列何者是最常用的射源之一？

A)226Ra

B)192Ir

C) 222Ra

D) 103Pd

64.(C)全身光子治療（TBI)，經常使用TLD進行活體劑量驗證，其目的是在確保全身劑量的均勻度範圍在：

A) ±3%

B) ±5%

C) ±10%

D) ±15%

65.(A)如圖右所示，在craniotomy-spinal照射中若spinal field之長度為40公分，則cranial field之準直儀旋轉角度（collimator angle 為？

A)11.3°

B)21.8°

C)66.4°

D)78.5°

66.（B)以下不同能量之電子射束，何者最適於治療3公分深之腫瘤？

A)6MeV

B)9MeV

C)15MeV

D)18MeV

67.(B)放射治療時所使用的KV-CBCT，單一次所造成的中心點平均劑量約為下列何者？

A) 0.1-0.5 cGy

B) 1-5 cGy

C) 10-50 cGy

D) <0.1 cavy

68.(D)100個10MeV的光子與物質作用時， 76%的機會產生康普吞效應， 24%的機會產生成對發生。若依據蒙地卡羅方法追蹤這些光子，僅追蹤這100個光子的第一步驟作用，請問最多可能產生多少個正與負電子？

A)24個

B)76個

C)100個

D)124個

69.(C)試計算圖中之轉移能量（E）與吸收能量（Eab）：

A) Etr =1.0 MeV，Eab =0.7MeV

B) Etr =10.7MeV，Eab =0.7MeV

C) Etr =0.7MeV，Eab =0.5MeV

D) Etr =0.3 MeV，Eab =0.2MeV

70.(B)若某ㄧ質子的動能為250 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍？（質子的靜止質量為1.67x10-27/kg )

A)0.54

B)0.62

C)0.78

D)0.99

71.(A)執行全身放射治療（total body irradiation,TBI)時，通常在病人前方會擺設一塑膠屏（plastic screen beam spoiler)，此塑膠屏之主要目的為何？

A)增加病人皮膚劑量（to increase the patient skin dose)

B)減少光子射束能量（to decrease the photon beam energy)

C)減少光子射束劑量率（to decrease the photon beam dose rate)

D)保護肺臟（to protect the lungs)

72.(A)某病人使用前、後、左、右四光子射束SAD對照方式治療(4-fled icctmique,SAD setup)，已知此病人前後厚度(AP separation)為30cn，左右寬度(LR separation)為40cm；至此四光子射束在空氣中等中心點(isocenter)之劑量為1.02cGy/MU，根據下表中之數據，若欲在病人等中心點每射野各給予50Gy劑量，所需之總MU為何?

| depth | 5cm | 10cm | 15cm | 20cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAR | 0.90 | 0.71 | 0.56 | 0.44 |

A)398

B)350

C)309

D)282

73.(C)在治療下頸部(lower neck)時，前方射野(anterior fleld)中可擺至一小鉛擋塊(lead block)用以保護脊椎神經(spinal cord)，若鉛擋塊之穿透率(transenission factor)為5%，則脊椎神經所接受之劑量約為原開放射野(anterior open field)劑量之多少?

A)<5%

B)= 5%

C) >5%

D)=100%

74.(D)有關補償器(compensator)之描述，下列何者錯誤?

A)補償器通常不直接擺放在皮膚上，而皮膚表面有一段距離

B)補償器係有皮膚保護(skin sparing)

C)補償器可由銅、鋁或等效組織(tissue)等材質所製成

D)若欲彌補1cm之組織缺損(missing tissue or tissue deflcin)補償器之等效厚度(equivalent thickness)需大於1cm

75.(D)下列何者會影響幾何率影(geometric penumbra)?

照野大小，劑量率高低，射束能量大小，gantry角度，靶到光閘(jawa)下緣的距離

A)僅,,

B)僅,,

C)僅,,

D)僅

76.(A)12MeV電子的質量阻擋本約為X g/cm2相同能量的電子治療射束在水中的穿透深度為Y cm，則以下選項中，何者的X、Y最接近正確值?

A)X=2;Y=6

B)X=4;Y=8

C)X=6;Y=3

D)X=4;Y=6

77.(D)相較於平坦體表，當治療周電子射束照射在傾斜體表時，以下對其劑量變化趨勢的敘述，何者正確？

A)治療深度會顯著加深

B)治療寬度會顯著變寬

C)體表劑量增建（buildup)現象會更明顯

D)高劑量區會往身體表面移動

78.(A)下列劑量儀（dosimeter)，何者最適用於在醫院中校正近接治療射源（brachy source calibration)?

A)丼式游離腔（well type chamber)

B)自由空氣游離腔（free air chamber)

C)蓋格計數器（Geiger  counder)

D)熱發光計量器（thernsoluminesccent dosimeter,TLD）

79.(D)下列何種點射源，在水中距離5cm內的劑量變化，最符合距離平方反比定律？

A)60Co

B)137Cs

C)135I

D)192Ir

80.(C)若150-MeV質子在水中的射程為16cm。劑600-MeV的阿爾發粒（α-paricle)子在水中的射程為約為？

A)8cm

B)12cm

C)16cm

D)20cm

81.(B)根據原子能委員會「游離輻射防護法」，直線加速器年度測試時其輸出劑量誤差不得超過：

A)1%

B)2%

C)3%

D)5%

82.(A)在進行3DCRT治療計劃時，經常使用多照野設計，以下對3DCRT照野數目與射束能量關係的敘述，何者正確？

A)通常照野數目越多，選擇不同射束能量對劑量分佈的影響越小

B)通常照野數目越多，選擇不同射束能量對劑量的分佈影響越大

C)照野數目與射束能量選擇並無一定關係

D)對平行對照的照野設計來說，使用較高能量射束（如15MV)並沒有好處

83.(C)放射治療的不確定性來源主要有兩項：器官位移及治療位置設定誤差。ICRU針對這個問題定義了不同的安全邊距及治療體積。以下相關描述，何者錯誤？

A) ITV主要處理器官位移造成的治療不確定性

B) SM主要處理治療位置設定誤差造成的治療不確定性

C) PRP主要處理治療位置設定誤差造成的治療不確定性

D) PTV可同時處理器官位移及治療位置設定誤差造成的治療不確定性

84.(B)假設周DMLC執行動態強度調控放射治療（dynamic IMRT)，則其沿著葉片行進方向的射束強度變化，主要是由以下哪些參數控制？

（1）射束能量（2）劑量率（MU/min）(3)葉片寬度（4）葉片行進速度

A)（1）&（2）

B)（2）&（4）

C)（1）&（2）&（3）

D)（1）&（2）&（3）&（4）

85.(B)臨床 MLC 設計之葉片厚度大約會產生多少的葉片穿透滲漏（sverage-leaf transmission）？

A)<0.5%

B)1-3%

C)4-5%

D)>5%

86.(A)125I使用193I或做永久性攝護腺接種之射源（permanent prostate implant)，在植入後對病患家屬造成較低的曝露，其主要原因是？

A)釋出光子能量低

B)使用射源強度低

C)植入射源數量少

D)兩者皆為電子射源，穿透距離短

87.(D)使用蒙地卡羅技術（monte Carlo method)做放射治療計劃劑量模擬計算，以下對其優缺點的敘述，何者錯誤？

A)為已知最準的劑量計算模型

B)其計算時間模擬的粒子數增加而增加

C)目前已有高周??系統可供選購

D)在不均質區域，其劑量計算準確度並沒有較傳統方法精確

88.(B)如下圖所示，回散射因子（backscatter factor,BSF)，百分深度劑量（percent depth dose,PDD)組織空氣比(tissue air ratio,TAR)，組織最大劑量比（tissue maximum ratio,TMR)之定義分別為？

A) Dy/D,Dy/D,D/D,Dy/Dx100

B) D/DI,D/Dx100,Dy/D,D/D

C) Dy/D,Dy/Dx100,D/D,Dy/DI

D) Dy/Dx100,Dy/D, D/D,Dy/DI

考古

89.(C)是常見的近接治療射源，以下對於其物理分裂特性的敘述，何者錯誤？

A)半衰期為73.8天

B)常被用來做永久插播射源

C)所釋出的平均電子能量僅有0.38

D)釋出平均0.028 MeV的光子能量

90.(A)下列不同能量光子射束中，何者皮膚劑量最大?

A) Co-6

B) 4 MV

C) 10 MV

D) 25 MV

91.(B)游離輻射防護安全標準中規定輻射工作人員職業曝露之劑量限值，下列何者錯誤?

A)每連續五年週期之有效劑量不得超過一百毫西弗

B)任何單一年內之有效劑量不得超過二十毫西弗

C)眼球水晶體之等價劑量於一年內不得超過一百五十毫西弗

D)皮膚或四肢之等價劑量於一年內不得超過五百毫西弗

92.(C)游離輻射防護法第31條規定基於教學需要在合格人員指導下從事操作訓練者，如接受臨床訓練之醫師，需接受操作程序及輻射防護講習，時數不得小於幾小時?

A)一小時

B)二小時

C)三小時

D)十八小時

93.(D)使用放射線物質成可發生游離輻設備之許可證，最多可使用幾年就必須重新審查核發?

A)1年

B)2年

C)3年

D)5年

94.(B)女性輻射工作人員告知雇主懷孕後，其基於懷孕期間下腹部表面之等價劑量不得超過多少劑量?

A)一毫西弗

B)二毫西弗

C)

D)

95.(C)依規定，在職之輻射工作人員之定期教育訓練，每人每年受訓時數須為X小時以上，且訓練紀錄應至少保存Y年，其中X 與 Y分別為多少？

A)3與5

B)6與5

C)3與10

D)6與10

96.(C)操作放射性物質成可發生游離輻射設備之人員，應受主管機關指定之訓練，並領有輻射安全證書成執照，但領有輻射相關執業執照，經主管機關認可者，不在此限。法規所定之輻射相關執業執照不包括下列何者？

A)放射線科、核子醫學科專業醫師執業執照

B)依醫事放射師法核發之執業執照

C)醫學院之教授

D）高活度放射性物質運轉人員證書

97(D)「游離輻射防護法」對在職之輻射工作人員，+不接受教育訓練或醫務監護，處新臺幣多少元以下罰緩?

A)三仟元

B)五仟元

C)一萬元

D)二萬元

98.(B)雇主應對輻射工作人員實施個別劑量監測，經評估輻射作業對輻射工作人員一年之曝露不可能超過劑量限度之一定比例者，得以作業環境監測或個別劑量抽樣監測代之。其一定比例，為劑量限度之幾分之幾？

A)1/10

B)3/10

C)1/2

D)2/3

99.(D)下列何者未列為應實施醫療曝露品質保證作業之設備或物質？

A)電腦斷層治療機、電腦斷層模擬定位掃描儀

B)醫用直線加速器、遙控後荷式近接治療機

C)加馬刀、電腦刀

D)血液照射器、移動型X光機

100.(D)依游離輻射防護法規定，雇主應對在職輻射工作人員定期實施之作為，下列何者錯誤？

A)教育訓練

B)個別劑量監測

C)健康檢查

D)醫護監護