- 100個10MeV的光子與物質作用時，76%的機會產生康普吞效應，24%的機會產生成對發生。若依據蒙地卡羅方法追蹤這些光子，僅追蹤這100個光子的第一步驟作用，請問共能產生多少正負電子?  Ans. 124

- 一活度為103Bq的長半衰期阿伐射源(能量為6 MeV)，均勻分布於重量10g的器官中，則此射源對器官造成之吸收劑量率為多少mGy/d? (
ANS: 8.3

- 計算圖中之轉移能量(Etr)與吸收能量(Eab)

Ans. Etr=0.7 MeV, Eab=0.5 MeV

- 某一質子的動能為250 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍? (質子的質量為1.67*10-27Kg)    Ans . 0.62

- 下列哪些狀況，可能出現特性輻射? (1) 內轉換, (2) β-衰變, (3) 電子補獲, (4) α衰變?   Ans. 1,3

- 全身放射治療 (TBI )若以前後對照方式(AP/PA)，須使用部分穿透擋塊(partial transmission blocks)來保護肺臟，此擋塊穿透率約為 ? Ans. 50%

- 如圖所示，在CSI 照射中若sonal field 之長度為為40 cm, SSD 為100 cm, 則cranial field 之collimator旋轉角度θ為? Ans. 11.3

- 放射治療時所使用的KVCBCT，30 次累積的中心點平均劑量約為多少?  Ans. 1 Gy

- 在頭頸部腫瘤執行IGRT程序，使用CBCT 3D/3D matching 或kV 2D/2D matching時，

影像比對後合理的差異修正量? Ans. 2-5 mm

- 量測射束特性基本資料、輸入治療計畫系統並驗正治療計畫技量模擬計算正確性的程序屬放射治療品保的哪個項目?

- HDR 治療在射源活性為3.8 Ci時治療時間為610秒，若更換新設原活性為9.5Ci, 總治療時間為多少秒 ? Ans.244

- 有關立體定位放射手術電腦計劃劑量計算點距(calculation grid size)的射定值為多少 ? Ans. 2mm

- 光子不均質修正何者正確? (考骨頭和肺的不均質修正)

Ans. 骨頭周圍的軟組織劑量會增加

- FFF 機器的特性  (1) 皮膚表面劑量  (2) Beam的profile

- 109的光子經過直線衰減系數μ1 1 cm 和直線衰減系數μ2 2 cm 的物質後還剩下多少顆光子?

- MLC 準確性會影響下列哪項技術的劑量最大  (1) 有flattening filter 的 IMRT (2) FFF 的IMRT (3)DCRT  (4) 有flattening filter的ARC   Ans.2

- 某動能為2m0c2的粒子其總能量是靜止能量的多少倍 ? ans. 3 倍

- 光子和電子照野相接的時候，hot spot 會出現在哪個照野之下? Ans. 光子

- 電子射束照在斜的面的上時的特性

- TBI   (1) AP/PA 需要做lung shielding  (2) Bilateral 需要做compensator  (3) AP/PA 較不舒適  (4) TBI 是為了照全身lymphoid organ   Ans. 4錯

- TSI  (1) 如果照野夠大 可以只用一個collimator 角度就好 ( X, 這樣光子污染都會在身體正中間)  (2) 用的是2-9 MeV 電子 其他的選項忘了

- 水的有效原子序是多少?  答案好像是7.8 (好像是7.4)

- 硼中子捕獲的總共釋放的能量是2.31 MeV，請問alpha粒子的動能是多少 ?
 考動能和動量守恆 (因為alpha 和Li的重量比是4:7, 所以能量比應該是7:4)，所以答案為2.31 * 7/11 =1.47 MeV

- MLC round leaf 的目的 ? 為了讓pneumbra的寬度不隨leaf 的位置而改變

- 動能為 20 MeV (數字不確定)的電子，其在真空中的速度為光速的幾倍？ 答案是0.9988的樣子

- 以下何者不是inverse planning 包含的項目? 答案是(2)

- Image segmentation

- Aperture design

- 有objective function (就是有….function)

27.  下列何者是IGRT 的工具 : CBCT/EPI/in room CT/sonography/   >> 沒有PET/CT和 CT

28. 請問PET/CT同時取像比起PET和CT分別在不同時間點取向有什麼優點?
Ans. 減少做registration對位的誤差

29. TG-51 KQ 值的定義?

30. 質子治療?  (1) Energy degrader 多由低原子序的物質製造; (2) 用來scatter 質子的多為低原子序的物質製造  另外兩個選項忘記    Ans. 2

31. Proton SOBP 比起single energy有怎樣的特點  (1) 皮膚劑量較高   (2) 可以治療較深的腫瘤   Ans. 1

32. 有關肺腫瘤的IGRT以下何者錯誤?  (1) MIP 比起average 更能代表實際的tumor 移動狀況(?好像是這樣敘述); (2) 肺部腫瘤宜用6 MV光子治療

33. Intergral dose